НАРЯД - ДОПУСК №______

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ

1.Руководителю работ __________________________________________________________                                                                                                                                                                                          (должность, фамилия, имя, отчество)                                _____________________________________________________________________________                                        (название подразделения, организации)

2.На выполнение работ _________________________________________________________

(характер и содержание работы)

_____________________________________________________________________________                                               ( опасные и вредные производственные факторы)

3.Место проведения работ _____________________________________________________

(цех, отделение, участок, оборудование, помещение и т.д.)

4. Состав бригады (в т.ч. дублеры, наблюдающие)

| № | Фамилия, имя, отчество | Выполняемая функция | Квалификация (разряд, группа по электробезо- пасности) | С условиями работы ознакомлен, инструктаж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | получил, подпись, дата | провел, подпись,дата |

При большом   числе  членов  бригады  ее  состав  и  требуемые сведения могут прилагаться списком по указанной форме  с  отметкой об этом в настоящем пункте.

5. Планируемое время проведения работ:

начало __________ время ___________ дата;

окончание _______ время ___________ дата.

6. Меры по обеспечению безопасности наличие

1. обеспечить первичными средставами пожаротушения, а именно: огнетушителем ОП-5 - 2 шт., ведром с водой;

2. произвести очистку места производства работ от сграемых материалов в радиусе R=       ( в соответствии с п. 644 ППБ-01-03);

3. обеспечить должный контроль за процессом выполнения работ и по оканчании работ в течение 3 часов;

4. обеспечить использование средств индивидуальной защиты

_____________________________________________________________________________

(организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к проведению огневых работ, средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы и т.п.)

7. Требуемые приложения ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименования схем, эскизов, анализов, план проведения огневых работ, ППР и т.п.)

8. Особые условия _____________________________________________________________                             (в том числе присутствие лиц надзора при проведении работ)

_____________________________________________________________________________

9.Наряд - допуск выдал ________________________________________________________                                                                                                      (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

10. Согласовано:

Служба охраны труда ________________________________________________________                 (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Служба пожарной охраны _____________________________________________________                  (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

_____________________      ______________________________________                                 (другие службы)                     (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

_____________________      _______________________________________                              (другие службы)                      (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Согласование со   взаимосвязанными   цехами, участками и др.___________________________________________________________________________      цех, участок, должность, Ф.И.О., подпись, дата

11. Объект к проведению работ подготовлен:

Ответственный за подготовку____________________________________________________

_____________________________________________________________________________           (должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

Руководитель    работ _____________________________________________________________________________                                                                                                                                      (должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

12. К выполнению работ допускаю _______________________________________________                                                                           (должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

13. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы:

| Дата | Меры безопасности по п. 6 наряда - допуска выполнены |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало работы |  |  | окончание работы |  |
|  | время (ч, мин.) | подпись допускающего | подпись руководителя работ | время (ч, мин.) | подпись руководителя работ |

14. Наряд - допуск продлен до _________________________________________________

____________________________________________________________________________                   (дата, время, подпись выдавшего наряд - допуск, Ф.И.О., должность)

15. Продление наряда  -  допуска  согласовано  (в  соответствии  с    п. 10)

____________________________________________________________________________          (название службы, цеха, участка и др., должность ответственного лица, Ф.И.О., подпись, дата)

16. К  выполнению  работ  на  период  продления  наряда  - допуска  допускаю

___________________________________________________________________________          (должность допускающего, Ф.И.О., подпись, дата, время)

17. Изменение состава бригады:

| Введен в состав бригады, с условиями работы ознакомлен, инструктаж получил |  |  |  |  | Подпись руководителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | квалификация, разряд, группа | выполняемая функция | подпись | дата |  |

| Выведен из состава бригады |  |  | Подпись руководителя работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | дата, время | выполняемая функция |  |

18. Работа выполнена в полном объеме,  рабочие места  приведены  в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд - допуск закрыт

_____________________________________________________________________________

(руководитель работ, подпись, дата, время)

_____________________________________________________________________________

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время)